2014年山东省春季高考

电力电子类专业技能考试说明

本专业技能考试说明以山东省教育厅制定的中等职业学校《电子技术应用专业教学指导方案》《电气运行与控制专业教学指导方案》《电子电器应用与维修专业教学指导方案》等和国家相关职业技能鉴定规范为依据，结合山东省中等职业学校教学的实际制定。

本考试说明包含电力电子类专业中电工技术、电子技术2个专业类目，每个专业类目包含3个技能考试项目，主要测试考生运用有关基础知识和基本方法解决实际问题的能力，以及能够恰当使用设备和工具，熟练完成操作任务的专业基本技能、安全生产、职业规范、节能环保的意识和职业道德行为。

- 专业类目一   电工技术

- 项目A  电动机控制线路的安装与调试

1．项目技术要求

（1）掌握常用低压电器的分类及用途。

（2）熟练使用万用表对常用低压电器进行检测。

（3）了解三相异步电动机的工作原理。

（4）能读懂和绘制电动机控制线路（单向连续、点动与连续、正反转等）原理图和安装接线图。

（5）掌握电气控制线路布线和接线的规范。

（6）根据电路图，按照工艺要求进行电动机控制线路的安装、接线、调试与维修。

（7）会正确使用常用电工电子工具（测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电烙铁、镊子、剪刀等）。

（8）会用合适的仪器仪表（如万用表、钳形电流表等）完成规定项目的调试和故障排除。

2．设备及原材料

（1）设备及原材料：熔断器、低压断路器、交流接触器、按钮开关、热继电器、端子板、电动机、PVC线槽、网孔板、各型导线、压线端子及编码管等。

（2）设备及原材料由考核点负责准备。

（3）考试工具由考生自己准备，包括：电工电子工具一套（测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、压线钳、电烙铁、镊子、剪刀等）、万用表、文具等。

3．工具、量具的使用

（1）能正确且规范地使用万用表、钳形电流表等常用电工电子仪表。

（2）会正确使用常用电工电子工具。

4．操作规范要求

（1）正确执行电工安全技术规范，遵守电工安全操作规程。

（2）进行电气设备的安全检查。

（3）正确绘制电动机控制线路的原理图和安装图，并按工艺路线正确操作。

（4）正确对低压电器进行选择和使用，

（5）注意操作安全，防止出现设备及元器件的损坏。

（6）工作场地整洁，工件、工具、量具摆放整齐。

（7）服从监考人员安排，保持考场秩序。

（8）穿着工作服，正确执行安全技术规范，避免发生安全事故。

5．考试时间及考试组织

（1）考试时间：60分钟。

（2）考试组织：考试采用闭卷及现场实际操作形式，考生为一人一个工位。

- 项目B  电子电路的组装、焊接与调试

1．项目技术要求

（1）掌握电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成运放等常用电子元器件的特性及应用。

（2）掌握常用电子元器件的识别与检测方法，能利用万用表进行检测。

（3）根据电子电路要求，从提供的电子元器件中正确的选择、应用。

（4）掌握典型电子电路（基本共射放大电路、集成稳压电路等）的构成，理解其工作过程。

（5）能读懂典型电子电路的电路图及装配图。

（6）根据电路图、装配图并按照工艺要求进行电子电路的组装、焊接与调试。

（7）会正确使用常用电工电子工具（测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电烙铁、镊子、剪刀等）。

（8）会用合适的仪器仪表（如万用表、直流稳压电源、示波器、信号发生器等）完成规定项目的调试和故障排除。

（9）会运用常用仪器仪表（如万用表、示波器等）对典型电子电路进行规定参数（如电压、电流、波形等）的测量。

2．设备及原材料

（1）主要设备

①直流稳压电源；

②函数信号发生器；

③双踪示波器（具有存储功能）

（2）原材料

①典型电子电路装配套件；

②与套件对应的PCB板；；

③连接导线，焊锡、松香、烙铁架等。

（3）设备及原材料由考核点负责准备。

（4）考试工具由考生自己准备，包括：电工电子工具一套（测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、压线钳、电烙铁、镊子、剪刀、细砂纸等）、万用表、文具等。

3．工具、量具的使用

（1）能正确且规范地使用常用电工电子仪表。

（2）会正确使用常用电工电子工具。

4．操作规范要求

（1）正确执行电子安全技术规范，遵守电子安全操作规程。

（2）进行电子设备的安全检查。

（3）能正确绘制典型电子电路的原理图，并按操作要求进行正确操作。

（4）安全规范操作，防止出现电子元器件损坏。

（5）做到工作场地整洁，工件、工具、量具摆放整齐。

（6）服从监考人员安排，保持考场秩序。

（7）穿着工作服，正确执行安全技术规范，避免发生安全事故。

5．考试时间及考试组织

（1）考试时间：60分钟。

（2）考试组织：考试采用闭卷及现场实际操作形式，考生为1人1工位。

- 项目C  PLC控制系统的安装与调试

1．项目技术要求

（1）了解PLC系统配置及工作原理。

（2）掌握PLC的供电及输入输出接线。

（3）掌握PLC的27条基本指令，了解数据传送、比较及程序跳转等指令。

（4）会编制典型控制要求的顺序功能图程序（交通路口红绿灯、自动门等）。

（5）掌握PLC控制线路布线和接线的规范。

（6）能根据控制要求，进行PLC控制系统的安装、编程与调试。

（7）会正确使用常用电工电子工具（测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电烙铁、镊子、剪刀等）。

（8）能用合适的仪器仪表（如万用表、钳形电流表等）完成规定项目的调试和故障排除。

2．设备及原材料

（1）设备及原材料：计算机、PLC、控制变压器、熔断器、低压断路器、交流接触器、按钮开关、热继电器、端子板、电动机、白炽灯、PVC线槽、网孔板、各型导线、压线端子及编码管等。

（2）设备及原材料由考核点负责准备。

（3）考试工具由考生自己准备，包括：电工电子工具一套（测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、压线钳、电烙铁、镊子、剪刀等）、万用表、文具等。

3．工具、量具的使用

（1）能正确且规范地使用常用电工电子仪表。

（2）会正确使用常用电工电子工具。

4．操作规范要求

（1）正确执行安全技术规范，遵守电工安全操作规程。

（2）进行电气设备的安全检查。

（3）根据控制要求正确编制控制程序。

（4）根据PLC控制线路，按电气工艺路线进行安装与调试。

（5）安全规范操作，防止出现电气元器件损坏。

（6）做到工作场地整洁，工件、工具、量具摆放整齐。

（7）服从监考人员安排，保持考场秩序。

（8）穿着工作服，正确执行安全技术规范，避免发生安全事故。

5．考试时间及考试组织

（1）考试时间：60分钟。

（2）考试组织：考试采用闭卷及现场实际操作形式，考生为一人一个工位。

- 专业类目二   电子技术

- 项目A  模拟电路的组装、焊接与调试

1．项目技术要求

（1）掌握电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成运放电路等常用电子元器件的特性及应用。

（2）掌握常用电子元器件的识别与检测方法，能利用万用表进行检测。

（3）能根据考试设定的电子产品要求，从考场提供的元器件中正确选择、应用合适的电子元器件。

（4）熟悉典型放大电路的构成及工作过程。

（5）能读懂典型放大电路的电路图、装配图。

（6）能根据电路图、装配图并按照工艺要求在通用电子电路板或PCB板上组装电路。

（7）会规范使用各种电工电子常用工具（测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、电烙铁、镊子、剪刀等）。

（8）能用合适的仪器仪表（如万用表、直流稳压电源、示波器、信号发生器等）完成规定项目的调试、测试和故障排除。

（9）能运用常用仪器仪表（如万用表、示波器等）对典型放大电路进行规定参数（如电压、电流、波形等）的测量。

（10）安全规范文明操作。

2．操作规范要求

（1）安全规范操作，防止出现电子元器件损坏。

（2）工作场地整洁，工件、工具、量具摆放整齐。

（3）熟悉电工电子安全操作规程，并正确完成电气设备的安全检查。

3．设备、器材及工具（由考核点负责提供）

（1）主要设备

①万用表（数字式和指针式各一/考生）；

②函数信号发生器；

③双踪示波器（具有存储功能）；

④直流稳压电源。

（2）器材

①模拟电子电路装配套件；

②与套件对应的PCB板；

③连接导线，焊锡、助焊剂等。

（3）工具

测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、吸锡器、电烙铁、镊子、剪刀、细砂纸等。

4．学生自备

笔（蓝色或黑色签字笔）、尺子等文具。

5．考试时间及考试组织

（1）考试时间：60分钟

（2）考试组织：考试采用闭卷及现场实际操作形式，考生为一人一工位。

- 项目B  数字电路的组装、焊接与调试

1．项目技术要求

（1）掌握电阻、电容、电感、二极管、逻辑集成电路等常用电子元器件的特性及应用。

（2）掌握常用电子元器件的识别与检测方法，能利用万用表进行检测。

（3）能根据考试设定的电子产品要求，从考场提供的元器件中正确选择、应用合适的电子元器件。

（4）熟悉典型逻辑电路（三人表决器、555多谐振荡器等）的构成及工作过程。

（5）能读懂典型逻辑电路（三人表决器、555多谐振荡器等）的电路图、装配图。

（6）能根据电路图、装配图并按照工艺要求组装电路。

（7）会规范使用各种电工电子常用工具（测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、电烙铁、镊子、剪刀等）。

（8）能用合适的仪器仪表（如万用表、直流稳压电源、示波器、信号发生器等）完成规定项目的调试、测试和故障排除。

（9）能运用常用仪器仪表（如万用表、示波器等）对典型逻辑电路进行规定参数（如电压、波形等）的测量。

（10）安全规范文明操作。

2．操作规范要求

（1）安全规范操作，防止出现电子元器件损坏。

（2）工作场地整洁，工件、工具、量具摆放整齐。

（3）熟悉电工电子安全操作规程并正确完成电气设备的安全检查。

3．设备、器材及工具（由考核点负责提供）

（1）主要设备

①万用表（数字式和指针式各一/考生）；

②函数信号发生器；

③双踪示波器（具有存储功能）；

④直流稳压电源。

（2）器材

①逻辑电路装配套件；

②与套件对应的PCB板；

③连接导线，焊锡、助焊剂等。

（3）工具

测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、吸锡器、电烙铁、镊子、剪刀、细砂纸等。

4．学生自备

笔（蓝色或黑色签字笔）、尺子等文具。

5．考试时间及考试组织

（1）考试时间：60分钟

（2）考试组织：考试采用闭卷及现场实际操作形式，考生为一人一工位。

- 项目C  单片机控制技术

1．项目技术要求

（1）熟悉51系列单片机的基本结构和功能；

（2）熟悉电阻、电容、电感、二极管、三极管等常用电子元器件的特性及应用；

（3）掌握常用电子元器件的识别与检测方法，能利用万用表进行检测。

（4）能根据考试设定的电路要求，从考场提供的电子元器件中正确选择、应用合适的元器件。

（5）能读懂单片机最小系统外围电路的电路图、装配图。

（6）能根据电路图、装配图并按照工艺要求组装电路。

（7）会正确规范使用各种电工电子常用工具（测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、电烙铁、镊子、剪刀等）。

（8）能利用编程软件（如KEIL等）将给定的单片机源程序补充完整，并编译下载至单片机中；

（9）能根据题目要求，进行各工作点调整及各部分电路功能测试，直至实现题目要求的所有功能；

（10）安全规范文明操作。

2．操作规范要求

（1）安全规范操作，防止出现电子元器件损坏。

（2）工作场地整洁，工件、工具、量具摆放整齐。

（3）熟悉电工电子安全操作规程并正确完成电气设备的安全检查。

3．设备、器材及工具（由考核点负责提供）

（1）主要设备及软件

①万用表（数字式和指针式各一/考生）；

②直流稳压电源；

③计算机；

④keil单片机编译软件；

⑤ISP单片机程序下载线及下载软件(如STC-ISP等)。

（2）器材

①单片机最小系统电路装配套件；

②PCB板；

③连接导线，焊锡、助焊剂等。

（3）工具

测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、吸锡器、电烙铁、镊子、剪刀、细砂纸等。

4．学生自备

笔（蓝色或黑色签字笔）、尺子等文具。

5．考试时间及考试组织

（1）考试时间：60分钟

（2）考试组织：考试采用闭卷及现场实际操作形式，考生为一人一工位。